## List1
# | Objednací číslo | Popis | Počet | MJ
1 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | KTP400 Basic color PN, dotykový 4" LCD, 4 tlačítka, 65536 barev, WinCC/STEP7 od V13 | 3 | ks
2 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | KTP700 Basic color PN, dotykový 7" LCD, 8 tlačítek, 65536 barev, WinCC/STEP7 od V13 | 4 | ks
3 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | KTP1200 Basic color PN, dotykový 12" TFT displej, 10 tlačítek, 65536 barev, WinCC/STEP7 od V13 | 1 | ks
4 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | Simatic HMI TP700 Comfort panel, 7", Touch, PN/DP, od WinCC Comfort V11 | 9 | ks
5 | 6AV2124-0JC01-0AX0 | Simatic HMI TP900 Comfort panel, 9", Touch, PN/DP, od WinCC Comfort V11 | 6 | ks
6 | 6AV2124-0MC01-0AX0 | Simatic HMI TP1200 Comfort panel, 12", Touch, PN/DP, od WinCC Comfort V11 | 7 | ks
7 | 6AV2124-1JC01-0AX0 | Simatic HMI KP900 Comfort panel, 9", Key, PN/DP, od WinCC Comfort V11 | 1 | ks
8 | 6AV2124-2DC01-0AX0 | Panel KTP400 Comfort 4", Key/Touch, PN/DP, od WinCC Comfort V11 | 1 | ks
9 | 6AV6647-0AH11-3AX1 | KP 300 Basic mono PN, 3.6" LCD mono FSTN displej, 10 tlačítek, barevné podsvětlení | 5 | ks
10 | 6ED1052-1CC08-0BA2 | LOGO! 24CE s displejem; napájecí napětí a vstupy 24V DC; 8DI (4AI) / 4DO tranzistor | 4 | ks
11 | 6ED1052-1FB08-0BA2 | LOGO! 230RCE s displejem; napájecí napětí a vstupy 115/230V AC/DC; 8DI / 4DO relé | 2 | ks
12 | 6ED1052-1HB08-0BA1 | LOGO! 24RCE s displejem; napájecí napětí a vstupy 24V AC/DC; 8DI / 4DO relé | 3 | ks
13 | 6ED1052-1MD08-0BA2 | LOGO! 12/24RCE s displejem; napájecí napětí a vstupy 12/24V DC; 8DI (4AI) / 4DO relé | 2 | ks
14 | 6ED1055-1CB10-0BA2 | LOGO! 8, DM16 24; napájecí napětí, vstupy a výstupy 24 V DC; 8 vst. / 8 výst. tranzistorové | 4 | ks
15 | 6ED1055-1FB00-0BA2 | LOGO! 8, DM8 230 R; napájecí napětí, vstupy a výstupy 110/230 V AC/DC; 4 vst. / 4 výst. | 8 | ks
16 | 6ED1055-1FB10-0BA2 | LOGO! 8, DM16 230 R; napájecí napětí, vstupy a výstupy 110/230 V AC/DC; 8 vst. / 8 výst. | 6 | ks
17 | 6ED1055-1HB00-0BA2 | LOGO! 8, DM8 24R; napájecí napětí, vstupy a výstupy 24 V AC/DC; 4 vst. / 4 výst. | 2 | ks
18 | 6ED1055-1MA00-0BA2 | LOGO! 8, AM2; napájecí napětí 12/24 V DC; 2 vstupy 0..10 V / 0..20 mA / 4..20 mA | 2 | ks
19 | 6ED1055-1MB00-0BA2 | LOGO! 8, DM8 12/24 R; napájecí napětí, vstupy a výstupy 12/24 V DC; 4 vst. / 4 výst. | 3 | ks
20 | 6ED1055-1MD00-0BA2 | LOGO! 8, AM2 RTD, 2 x AI Pt100 a Pt1000, automatická detekce | 1 | ks
21 | 6ED1055-1MM00-0BA2 | LOGO! 8, AM2 AQ; napájecí napětí 12/24 V DC; 2 analogové výstupy 0..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA | 1 | ks
22 | 6ED1055-1NB10-0BA2 | LOGO! 8, DM16 24R; napájecí napětí, vstupy a výstupy 24 V DC; 8 vst. / 8 výst. | 1 | ks
23 | 6ED1055-4MH08-0BA1 | LOGO! TD; textový displej, 6 řádků, 3 různá podsvícení, 2 porty RJ45; určeno pro LOGO! řady 8 | 2 | ks
24 | 6EP1332-2BA20 | Zdroj stab. SITOP PSU100S 1AC120/230V/24VDC/2,5A | 2 | ks
25 | 6EP1332-4BA00 | Zdroj PM1507 1AC120/230V/24VDC/3A, S7-1500 design | 1 | ks
26 | 6EP1333-2BA20 | Zdroj stab. SITOP PSU100S 1AC120/230V/24VDC/5A | 3 | ks
27 | 6EP1333-3BA10 | Zdroj stab. SITOP PSU200M 1-2AC120/230V-500V/24VDC/5A | 1 | ks
28 | 6EP1333-4BA00 | Zdroj PM1507 1AC120/230V/24VDC/8A, S7-1500 design | 2 | ks
29 | 6EP1334-1LB00 | Zdroj stab. SITOP PSU100L 120/230VAC/24VDC/10A | 1 | ks
30 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | Zdroj stab. SITOP PSU200M plus 120-230/230-500VAC/24VDC/10A | 2 | ks
31 | 6EP1336-3BA10 | Zdroj stab. SITOP PSU8200 1AC 120-230 V/24VDC/20A | 1 | ks
32 | 6EP1433-2BA20 | Zdroj stab. SITOP PSU300S 3AC400-500V/24VDC/5A | 1 | ks
33 | 6EP1434-2BA20 | Zdroj stab. SITOP PSU300S 3AC400V/24VDC/10A | 2 | ks
34 | 6EP1437-2BA20 | Zdroj SITOP PSU300S 3AC 400-500V / 24V DC / 40A | 4 | ks
35 | 6EP1961-2BA21 | SITOP PSE200U 4-kanálový výběrový modul, 3-10A, společný signálizační kontakt | 2 | ks
36 | 6EP3322-6SB00-0AY0 | Zdroj stab. LOGO! POWER 1AC100-240V/12VDC/4.5A | 1 | ks
37 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | Zdroj stab. LOGO! POWER 1AC100-240V/24VDC/1,3A | 2 | ks
38 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | Zdroj stab. LOGO! POWER 1AC100-240V/24VDC/2,5A | 2 | ks
39 | 6ES7131-4BD01-0AA0 | Modul dig.vstupy 4DI 24VDC;;5ks v balení!ET200S; | 4 | ks
40 | 6ES7131-4BF00-0AA0 | Modul dig.vstupy 8DI 24VDC, ET200S | 1 | ks
41 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | Modul ET200SP, DI 8x24VDC HIGH FEATURE | 3 | ks
42 | 6ES7131-6BF00-0DA0 | Modul ET200SP, DI 8x24VDC HIGH SPEED | 3 | ks
43 | 6ES7131-6BF01-0BA0 | Modul ET200SP, DI 8x24VDC STANDARD | 20 | ks
44 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Modul ET200SP, DI 16x24VDC STANDARD | 9 | ks
45 | 6ES7132-4BD02-0AA0 | Modul dig.výstupy 4DO 24VDC/0,5A, 5ks v balení, ET200S | 5 | ks
46 | 6ES7132-4BD32-0AA0 | Modul dig.výstupy 4DO 24VDC/2A, 5ks v balení, ET200S | 5 | ks
47 | 6ES7132-4BF00-0AA0 | Modul dig.výstupy 8DO 24VDC/0,5A, ET200S | 1 | ks
48 | 6ES7132-6BD20-0BA0 | Modul ET200SP, DQ 4x24VDC/2A STANDARD | 4 | ks
49 | 6ES7132-6BD20-0CA0 | Modul ET200SP, DQ 4x24VDC/2A HIGH FEATURE | 3 | ks
50 | 6ES7132-6BD20-0DA0 | Modul ET200SP, DQ 4x24VDC/2A HIGH SPEED | 5 | ks
51 | 6ES7132-6BF01-0BA0 | Modul ET200SP, DQ 8x24VDC/0.5A STANDARD | 29 | ks
52 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Modul ET200SP, DQ 16x24VDC/0.5A STANDARD | 27 | ks
53 | 6ES7132-6GD51-0BA0 | Modul ET200SP, RQ 4x24VDC/2A | 4 | ks
54 | 6ES7132-6HD01-0BB1 | Modul ET200SP, reléový modul rozpínací RQ 4x 120V DC..230VAC/5A | 1 | ks
55 | 6ES7132-6MD00-0BB1 | Modul ET200SP, RQ 4x120VDC..230VAC/5A | 1 | ks
56 | 6ES7134-4GB01-0AB0 | Modul analog. vstupy 2AI I 4-drát, High Speed, 14bit, cycle 1ms | 1 | ks
57 | 6ES7134-4GB11-0AB0 | Modul analog. vstupy 2AI I 4-drát, ET200S, +/-20mA, 4 .. 20mA, 4DMU; | 1 | ks
58 | 6ES7134-4GB62-0AB0 | Modul analog. vstupy 2AI I 4-WIRE High Speed, 14bit, cycle 0.1ms | 2 | ks
59 | 6ES7134-4GD00-0AB0 | Modul analog. vstupy 4AI, 2-drát, standard | 2 | ks
60 | 6ES7134-4JB01-0AB0 | Modul ET200s 2AI pro termočlánky | 1 | ks
61 | 6ES7134-6FB00-0BA1 | Modul ET200SP, AI 2XU ST | 11 | ks
62 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | Modul ET200SP, AI 8XU BA | 2 | ks
63 | 6ES7134-6GB00-0BA1 | Modul ET200SP, AI 2xI 2/4-wire STANDARD | 10 | ks
64 | 6ES7134-6GD01-0BA1 | Modul ET200SP, 4AI, I, 2-,4-drát | 5 | ks
65 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Modul ET200SP, 8AI, I, 2-,4-drát, BASIC | 8 | ks
66 | 6ES7134-6HD01-0BA1 | Modul ET200SP, 4AI, U/I, 2-drát | 15 | ks
67 | 6ES7134-6JD00-0CA1 | Modul ET200SP, AI 4xRTD/TC High Feature 2-/3-/4-drát | 21 | ks
68 | 6ES7134-6JF00-0CA1 | Modul ET200SP, AI 8xRTD/TC High Feature 2-drát | 11 | ks
69 | 6ES7135-6FB00-0BA1 | Modul ET200SP, 2AO, U, Standard | 5 | ks
70 | 6ES7135-6GB00-0BA1 | Modul ET200SP, 2AO, I, Standard | 2 | ks
71 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Modul ET200SP, 4AO, U/I, Standard | 11 | ks
72 | 6ES7136-6BA01-0CA0 | Modul ET200SP, F-DI 8x 24 V DC HF | 15 | ks
73 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | Modul ET200SP, F-DQ 4X24 V DC/2A | 2 | ks
74 | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Modul ET200SP, F-DQ 8XDC 24V0.5A PP | 2 | ks
75 | 6ES7136-6PA00-0BC0 | Modul napájecí ET200S, PF-PM-E PPM PROFIsafe 24 V DC | 1 | ks
76 | 6ES7137-6AA01-0BA0 | Modul CM PTP pro připojení RS422, RS485, RS232, freeport, 3964 (R), USS, MODBUS k ET200SP | 1 | ks
77 | 6ES7137-6BD00-0BA0 | Komunikační modul IO-Link Master V1.1, ET200SP | 1 | ks
78 | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Modul napájecí PM-E ET200S 24VDC;;ET200S; | 4 | ks
79 | 6ES7138-4FA05-0AB0 | Modul ET200S 4/8 F-DI Profisafe 24VDC | 2 | ks
80 | 6ES7138-4FB04-0AB0 | Modul ET200S 4xF-DO Profisafe 24VDC/2A | 1 | ks
81 | 6ES7138-6AA01-0BA0 | Modul ET200SP, TM Count 1x24V | 1 | ks
82 | 6ES7138-6BA01-0BA0 | Modul ET200SP, TM Posinput, 1 čítačový modul a detekce polohy pro RS-422 nebo SSI enkodér | 1 | ks
83 | 6ES7138-6DB00-0BB1 | Modul ET200SP, pulsní modul 2x24V PWM a 2-kanálový pulsní výstup pro ventily a motory | 2 | ks
84 | 6ES7138-6EB00-0BA0 | Modul ET200SP, PTO 2x24V pro krokové motory, 2-kanál výstup, PTO: 24V, 2DI, 1DQ 24VDC na kanál | 2 | ks
85 | 6ES7151-1AA06-0AB0 | Modul IM151-1 PROFIBUS DP 12MBit/s, ET200S, interface | 1 | ks
86 | 6ES7155-5AA01-0AB0 | IM155-5 PN Standard, ET200MP, max. 12/30 modulů | 1 | ks
87 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | IM155-6PN Standard, ET200SP, max. 32 modulů, ET200AL max. 16 modulů, vč. BusAdaptéru 2xRJ45 | 5 | ks
88 | 6ES7155-6AR00-0AN0 | IM155-6PN Basic, ET200SP, max. 12 modulů, integrované 2xRJ45 | 7 | ks
89 | 6ES7193-4CA40-0AA0 | TM-E15S26-A1, terminal modul;;5ks v balení !ET200S, SCREW-TYPE TERMINALS; | 5 | ks
90 | 6ES7193-4CD20-0AA0 | TM-P15S23-A0, terminal modul pro power moduly, šroubový | 5 | ks
91 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | BUS adaptér 2xRJ45 pro PROFINET | 6 | ks
92 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Svorkovnice ET200SP, BU15-P16+A0+2B, typ A0, napájená z patice nalevo | 34 | ks
93 | 6ES7193-6BP00-0BA1 | Svorkovnice ET200SP, BU15-P16+A0+2B/T, typ A1, napájená z patice nalevo | 2 | ks
94 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Svorkovnice ET200SP, BU15-P16+A0+2D, typ A0, nová napájecí skupina | 13 | ks
95 | 6ES7193-6BP00-0DU0 | Svorkovnice ET200SP, BU20-P16+A0+2D, typ U0, nová napájecí skupina | 1 | ks
96 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | Svorkovnice ET200SP, BU15-P16+A10+2B, typ A0, napájená z patice nalevo | 2 | ks
97 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | Svorkovnice ET200SP, BU15-P16+A10+2D, typ A0, nová napájecí skupina | 30 | ks
98 | 6ES7193-6BP20-0DC0 | Svorkovnice ET200SP, BU20-P6+A2+4D, typ C0, nová napájecí skupina | 1 | ks
99 | 6ES7212-1AE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC, 24 V DC, DI 8x24 V DC, DQ 6x24 , AI 2x10 Bit 0–10 V DC, 75kB, FW4.0 | 12 | ks
100 | 6ES7212-1BE40-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/RLY, 120/230 V AC, DI 8x24 V DC, DQ 6xRLY , AI 2x10 Bit 0–10 V DC, 75kB | 1 | ks
101 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC, 24 V DC, 2xPN, DI 14x24 V DC,DQ 10x24 V DC 0.5 A, AI 2x10 Bit 0–10 V DC, 125kB | 20 | ks
102 | 6ES7215-1HG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/relé, 24 V DC, 2xPN, DI 14x24 V DC,DQ 10x24 V DC 0.5 A, AI 2x10 Bit 0–10 V DC, 125kB | 3 | ks
103 | 6ES7221-1BF32-0XB0 | SM 1221, 8DI, 24V DC, Sink/Source | 5 | ks
104 | 6ES7221-1BH32-0XB0 | SM 1221, 16DI, 24V DC, Sink/source | 5 | ks
105 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | SB 1222, 200kHz, 4 x 24VDC výstupy | 15 | ks
106 | 6ES7222-1BF32-0XB0 | SM 1222, 8DO, 24V DC, Tranzistor 0,5A | 2 | ks
107 | 6ES7222-1BH32-0XB0 | SM 1222, 16DO, 24V DC, Tranzistor 0,5A | 2 | ks
108 | 6ES7222-1HF32-0XB0 | SM 1222, 8DO, 5-30V DC / 5-250V AC, Relé 2A | 7 | ks
109 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | SM 1222, 16DO, 5-30V DC / 5-250V AC, Relé 2A | 4 | ks
110 | 6ES7223-0BD30-0XB0 | SB 1223 DC/DC, Supply 24 V DC, DI 2x24 V DC / DQ 2x24 V DC 0.5 A | 2 | ks
111 | 6ES7223-1BH32-0XB0 | SM 1223, 8DI, 24V DC, Sink/Source, 8DO, 24V DC, Tranzistor 0,5A | 3 | ks
112 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | SM 1223, 16DI, 24V DC, Sink/source, 16DO, 24V DC, Tranzistor 0,5A | 6 | ks
113 | 6ES7223-1PH32-0XB0 | SM 1223 DC/RLY, DI 8x24 V DC, DQ 8xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A | 10 | ks
114 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | SM 1223 DC/RLY, DI 16x24 V DC, DQ 16xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A | 22 | ks
115 | 6ES7226-6BA32-0XB0 | SM 1226, F-DI 16x24VDC, Profisafe | 8 | ks
116 | 6ES7226-6DA32-0XB0 | SM 1226, F-DQ 4x24VDC 2A, Profisafe | 10 | ks
117 | 6ES7231-4HA30-0XB0 | SB 1231 AI, AI 1x12 Bit ± 10 V DC, ± 5 V DC, ±2,5 V DC, 0-20mA | 2 | ks
118 | 6ES7231-4HD32-0XB0 | SM 1231 AI, 4 x analogový vstup, 13 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 2 | ks
119 | 6ES7231-4HF32-0XB0 | SM 1231 AI, 8 x analogový vstup, 13 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 2 | ks
120 | 6ES7231-5ND32-0XB0 | SM 1231 AI, 4 x AI, 16 Bit 10 V DC / 5 V DC / 2,5 V DC / 1,25 V DC / 0–20 mA / 4-20 mA, rozp. zkratu | 9 | ks
121 | 6ES7231-5PA30-0XB0 | SB 1231 RTD; AI 1 x RTD x 16 Bit type: Platinum (Pt) | 4 | ks
122 | 6ES7231-5PD32-0XB0 | SM 1231 AI, 4 x RTD, 16 Bit (Pt, Ni, Cu, R) | 5 | ks
123 | 6ES7231-5PF32-0XB0 | SM 1231 RTD; 8 x RTD, 16 Bit (Pt, Ni, Cu, R) | 5 | ks
124 | 6ES7231-5QA30-0XB0 | SB 1231 TC; AI 1 x TC x 16 Bit types: J, K; voltage range: ±80 mV | 3 | ks
125 | 6ES7231-5QD32-0XB0 | SM 1231 TC, 4 x TC, 16 Bit (J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XKL ) | 11 | ks
126 | 6ES7231-5QF32-0XB0 | SM 1231 TC, 8 x TC, 16 Bit (J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XKL ) | 5 | ks
127 | 6ES7232-4HA30-0XB0 | SB 1232 AQ, AQ 1x12 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 3 | ks
128 | 6ES7232-4HB32-0XB0 | SM 1232 AQ, 2 x analogový výstup, 14 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 1 | ks
129 | 6ES7232-4HD32-0XB0 | SM 1232 AQ, 4 x analogové výstup, 14 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 4 | ks
130 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | SM 1234 AI/AQ, AI 4x13 Bit ±10 V DC / 0–20 mA, AQ 2x14 Bit ±10 V DC / 0–20 mA | 2 | ks
131 | 6ES7241-1AH32-0XB0 | CM 1241 RS232 | 14 | ks
132 | 6ES7241-1CH30-1XB0 | CB 1241 RS485; RS 485 point-to point | 4 | ks
133 | 6ES7241-1CH32-0XB0 | CM 1241 RS485 | 6 | ks
134 | 6ES7297-0AX30-0XA0 | BB 1297 bateriový modul pro S7-12xx | 1 | ks
135 | 6ES7307-1EA01-0AA0 | Zdroj S7-300, 120/230VAC/24VDC 5A, PS307 | 1 | ks
136 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | Zdroj S7-300, 120/230VAC/24VDC 10A, PS307 | 1 | ks
137 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | CPU 315-2 PN/DP, 384KB;;S7-300,1xMPI/DP,1xProfinet (2 port switch),Nutná MMC!; | 2 | ks
138 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SM 322 32DO, 24VDC / 0,5A, 40-pin čelní konektor nutný | 2 | ks
139 | 6ES7323-1BL00-0AA0 | S7-300 dig.vst.,výst.16DI,16DO 24VDC 0,5A;;S7-300, vyžaduje 40PIN konektor; | 1 | ks
140 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | S7-300 analog.vstup 8xAI U/I;;S7-300, vyžaduje 20PIN konektor; | 2 | ks
141 | 6ES7332-5HB01-0AB0 | S7-300 analog.výstup 2xAO U/I;;S7-300, vyžaduje 20PIN konektor; | 1 | ks
142 | 6ES7332-5HD01-0AB0 | Modul SIMATIC S7-300, SM 332, 4AO, 11/12bit | 1 | ks
143 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | SIMATIC S7-300 čelní konektor 20-PIN, šroubové svorky | 1 | ks
144 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | SIMATIC S7-300 čelní konektor 40-PIN, šroubové svorky | 4 | ks
145 | 6ES7505-0KA00-0AB0 | Zdroj PS 25W 24VDC, in 1,3A, S7-1500 | 3 | ks
146 | 6ES7510-1DK03-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN, 200kB prac. paměť, 1MB pro data | 30 | ks
147 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | CPU 1511-1 PN, 150kB prac. paměť, 1MB pro data | 3 | ks
148 | 6ES7512-1DM03-0AB0 | CPU 1512SP-1 PN, 400kB prac. paměť, 2MB pro data | 2 | ks
149 | 6ES7512-1SM03-0AB0 | CPU 1512SP F-1 PN, 600kB prac. paměť, 2MB pro data | 1 | ks
150 | 6ES7515-2FN03-0AB0 | CPU 1515F-2 PN, 1,5MB prac. paměť, 4,5MB pro data | 3 | ks
151 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | Karta S7-1500, 16DIx24VDC, HF, š=35mm, bez konektoru | 1 | ks
152 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | Karta S7-1500, 32DIx24VDC, HF, š=35mm, bez konektoru | 4 | ks
153 | 6ES7521-1BL10-0AA0 | Karta S7-1500, 32DIx24VDC, BA, š=25mm, s konektorem | 12 | ks
154 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | Karta S7-1500, 16DOx24VDC/0,5A, HF, š=35mm, bez konektoru | 2 | ks
155 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Karta S7-1500, 32DOx24VDC/0,5A, HF, š=35mm, bez konektoru | 2 | ks
156 | 6ES7522-1BL10-0AA0 | Karta S7-1500, 32DOx24VDC/0,5A, BA, š=25mm, s konektorem | 8 | ks
157 | 6ES7522-5HH00-0AB0 | Karta S7-1500, 16DOx230VAC/2A, ST, relé, š=35mm, bez konektoru | 7 | ks
158 | 6ES7523-1BL00-0AA0 | Karta S7-1500, 16DIx24VDC / 16DOx24VDC/0,5A, BA, š=25mm, s konektorem | 12 | ks
159 | 6ES7526-1BH00-0AB0 | Karta S7-1500, 16xFDIx24VDC, PROFIsafe, š=35mm, bez konektoru | 1 | ks
160 | 6ES7526-2BF00-0AB0 | Karta S7-1500, 8xFDOx24VDC/2A, PROFIsafe, š=35mm, bez konektoru | 3 | ks
161 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | Karta S7-1500, analogové vstupy 8 x U/I/RTD/TC ST, 16bit, bez konektoru | 11 | ks
162 | 6ES7531-7NF00-0AB0 | Karta S7-1500, analogové vstupy 8 x U/I HF, až 24bit, bez konektoru | 2 | ks
163 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | Karta S7-1500, analogové vstupy 8 x U/I HS, 16bit, bez konektoru | 6 | ks
164 | 6ES7531-7QD00-0AB0 | Karta S7-1500, analogové vstupy 4 x U/I/RTD/TC ST, 16bit, včetně konektoru | 3 | ks
165 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | Karta S7-1500, AO 8 xU/I, HS, š=35mm, bez konektoru | 2 | ks
166 | 6ES7532-5NB00-0AB0 | Karta S7-1500, AO 2 xU/I, HS, š=35mm, vč. konektoru | 1 | ks
167 | 6ES7532-5ND00-0AB0 | Karta S7-1500, AO 4 xU/I, HF, š=35mm, bez konektoru | 1 | ks
168 | 6ES7590-1AB60-0AA0 | Lišta SIMATIC S7-1500, L=160mm | 1 | ks
169 | 6ES7590-1AC40-0AA0 | Lišta SIMATIC S7-1500, L=245mm | 3 | ks
170 | 6ES7590-1AE80-0AA0 | Lišta SIMATIC S7-1500, L=482mm | 2 | ks
171 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | SIMATIC S7-1500 konektor čelní 40-PIN, 35mm, nástrčné svorky | 44 | ks
172 | 6ES7954-8LC04-0AA0 | SIMATIC Paměťová karta 4 MB, S7-1X00 | 4 | ks
173 | 6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC Paměťová karta 12 MB, S7-1X00 | 2 | ks
174 | 6ES7954-8LF04-0AA0 | SIMATIC Paměťová karta 24 MB, S7-1X00 | 2 | ks
175 | 6ES7971-1AA00-0AA0 | Záložní lithová baterie 3.6V/min. 0.85Ah, pro S7-300 CPUs and S5-90U | 2 | ks
176 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | Repeater RS485 PROFIBUS/MPI, odběr 200mA (max.300mA) | 1 | ks
177 | 6FC5247-0AA18-0AA0 | SINUMERIK záložní baterie do MMC, NCU, CCU a MCI desek | 1 | ks
178 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | Konektor IE FC RJ45 Plug 180° 2x2, konektor pro PROFINET | 1 | ks
179 | 6GK1901-1BB10-2AB0 | Konektor IE FC RJ45 Plug 180° 2x2, konektor pro PROFINET, bal. 10ks | 10 | ks
180 | 6GK5005-0BA00-1AB2 | SCALANCE XB005 switch, 5xRJ45, nekonfigurovatelný | 2 | ks
181 | 6GK5005-0BA10-1AA3 | SCALANCE X005 switch, 5xRJ45, 24VDC, nekonfigurovatelný | 1 | ks
182 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | SCALANCE XB008 switch, 8xRJ45, 24VAC/DC, nekonfigurovatelný | 3 | ks
183 | 6GK7277-1AA10-0AA0 | CSM 1277, 4-portový Switch 4xRJ45, Napájení 24 V DC, 10/100 Mbit/s | 2 | ks
184 | 6GK7542-5DX00-0XE0 | CM 1542-5 PROFIBUS interface | 1 | ks
185 | 6SL3120-1TE13-0AD0 | Single Motor Module 510-720VDC, 3.0 / 2.6A, D-type | 1 | ks
186 | 6SL3130-6AE21-0AB1 | Smart Line Module 3AC 380-480V / 10kW, 16,6Adc | 1 | ks
187 | 6SL3162-2MA00-0AC0 | Konektor silový C-/D- typ šroubový pro SINAMICS S120 Booksize, Motor Module 3-30A | 2 | ks